## Slide 1
Marcelo Gervilla Gregório - FMABC
HOSPITAL ESTADUAL MARIO COVAS
Diagnóstico broncoscópico da sarcoidose
Diagnóstico broncoscópico da sarcoidose
Broncoscopia no paciente em ventilação mecânica

## Slide 2: BRONCOSCOPIA EM VENT MECANICA
Invasiva
  Insuficiência respiratória
  Anestesia
Não invasiva

## Slide 3: Broncoscopia em ventilação mecânica
Indicações
Repercussões
Recomendações

## Slide 4: Broncoscopia em ventilação mecânica
Indicações
Repercussões
Recomendações

## Slide 5: Indicações de BF durante VM
Coleta de LBA para cultura na PAV e nas PH e PAC que evoluíram com insuf. respiratória
Elucidar falha terapêutica de infiltrados pulmonares
Hemoptise
Reversão de atelectasias / broncoaspiração
Auxílio a traqueotomia percutânea
Avaliação de trauma e queimaduras das vias aéreas
Lavado terapêutico (asma refratária / proteinose)
Dificuldade de decanulação
Ajuste de cânula orotraqueal / traqueostomia
Avaliação de estenose / malácia

## Slide 6: Infiltrado progressivo em pac fem, 31 anos, não fumante após 48 horas de macrolídeo e beta lactâmico IV

## Slide 7: Infiltrado progressivo em pac fem, 31 anos, não fumante após 48 horas de macrolídeo e beta lactâmico IV
BAL = 25% de eosinófilo
s/ eosinofilia periférica
DIAG:
Pneumonia eosinofílica
Aguda
Pós corticoterapia

## Slide 8: Infiltrados a esclarecer O que pode ser encontrado???
Infeccao viral (H1N1) herpes CMV | X | 
Infeccao fungica (aspergilose) | X | X
Hemorragia alveolar | X | 
BOOP |  | X
Pneumonia lipoidica | x | X
Pneumonia eosinofilica | x | X
Pneumonia Intersticial nao especifica |  | X
Padrao Fibropproliferativo da SARA |  | x
BAL | BIOPSIA

## Slide 9
38 pacientes em VM
22 imunocompetentes
16 imunodeprimidos

## Slide 10
Ao longo de 4 anos – Pacientes com infiltrados de origem indeterminada e em média no décimo dia de intubação
38 pacientes em VM
11 (SARA há mais de 1semana)
22 imunocompetentes
11 (sem evidencia de SARA)
16 imunodeprimidos

## Slide 11: BAL E BTB em pac em VM
Exclusão: Plaquetas < 50mil TTPA > 50 seg ou instabilidade hemodinâmica
FiO2 = 1 (tempo médio de exame 23 min)
BAL – colhido com baixo PEEP (< 5 cm H2O) para facilitar retorno. A media de lavado recuperado foi 55+24 mL (15–95 mL).
Biopsia com orientação de radioscopia (media de 5 fragmentos)

## Slide 12: Complicações

## Slide 13: Valeu a pena ???
Grupo | Diagnostico | Mudança terapêutica
1ª SARA | 11 de 11 | 1 de 11
1b sem SARA | 7 de 11 | 6 de 11
2 imunodeprimidos | 10 de 16 | 7 de 16

## Slide 14: Concordancia entre BTB / biopsia cirúrgica (BC) e autopsia
Três casos inconclusivos foram para BC
10 pacientes foram para autopsia
Boa correlação em 7
Nos 3 sem concordância
Pneumonia intersticial usual
Pneumonia lipoídica
Aspergilose

## Slide 15: TBNA em Ventilação mecânica
Pacientes em VM com massa mediastinais ou adenomegalias acessíveis para punção
imunosuprimidos
neoplasia avançada sem diagnostico
Estudo de 8 pacientes sob VM
6 achados + e 3 mudanças de tratamento
0 complicações
-

## Slide 16: Contra -Indicações de BF durante VM
Instabilidade hemodinâmica a despeito da otimização de drogas vasopressoras
PaO2 inferior a 60 mmhg ou Saturação de oxigênio próxima de 90% na vigência de FiO2 = 1
Obs: caso a causa da hipóxia possa ser revertida por ação rápida da broncoscopia como ajuste de cânula ou remoção de rolha a mesma deverá ser tentada

## Slide 17: Broncoscopia em ventilação mecânica
Indicações
Repercussões
Recomendações

## Slide 18: Alterações – gasometria - Ph

## Slide 19: Repercussão da BF na VM

## Slide 20: Repercussão da BF na VM
Redução do Vt na pressão controlada
Elevação da PIP no volume controlado
Geração de auto PEEP

## Slide 21: Relação endoscópio tubo
Preservação ideal da ventilação
Vt se manter acima de 50% do basal na PC
PIP não se elevar acima de 20 cm H2O no VC
Dif mínima
Diâmetro Broncoscópio – tubo orotraqueal
TUBO 4,5 ou < | 1,3
TUBO 5 a 7 | 2
TUBO > que 7 | 2,5

## Slide 22: Broncoscopia em ventilação mecânica
Indicações
Repercussões
Recomendações

## Slide 23: Recomendações:
Bucal protetor
Aparelho lubrificado
Calibre interno da cânula 2,5 mm maior que o diâmetro do broncoscópio
Evitar sucção prolongada
Usar adaptador com vedação para manter ventilação e pressurização

## Slide 24: Ajustes do ventilador:
FiO2 = 1
FR entre 10 e 16 ipm
Relação I:E próxima de 1:3
Reduzir a PEEP
O modo pressão controlada oferece segurança maior pois evita pico inspiratórios elevados que podem ocorrer no volume controlado

## Slide 25: Controle do paciente:
Sedação profunda de curta duração
Relaxantes musculares se necessário
Avaliar risco e hipotensão pelos agentes anestésicos empregados
Monitorizãção (ECG / oximetria / PA não invasiva)
Deixar pronto material para reintubação em caso de tração da cânula (traqueotomia percutânea / aval de dificuldade de retirada de cânula)

## Slide 26: Recomendaões pós exame:
Reajustar parâmetro ventilatórios
Manter FIO2 elevada por 20 minutos e recomendar reajuste gradativo ao nível anterior
Fixar cânulas caso tenha sido reposicionadas
Lembrar que a extremidade da cânula migra para baixo quando se desfaz a extensão
Controle radiológico caso tenha feito BTB ou se houver piora da ventilação

## Slide 27: BF durante VNI
BIPAP
Ipap – 15 cm H2O
Epap –5 cm H2O
ou
Pressão suporte - 10 cm H2O
Peep – 5 cm H2O
FiO2 – 0.6 ou nec. p sat. > 90%

## Slide 28: Conclusão
As repercussões da inserção do broncoscopio no sistema de ventilação mecânica dependem do tipo de coleta, tempo de exame, estado do pulmão e relação de diâmetro tubo – broncoscopio
Ajustes de ventilador e interrupções breve minimizam tais efeitos
Biopsia transbronquica pode ser feita em caso de infiltrados de origem indeterminada considerando risco beneficio

## Slide 29: Obrigado!
drmarcelogregorio@gmail.com
www.broncoscopia.com.br